Kraków 27.11.2017r.

12/PSMED/2017

Odpowiedzi na zapytania

złożone  do postępowania na:  „Usługi wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego”

Pytanie nr 1.

dotyczy: Dokumenty składane wraz z ofertą punkt 1.6

Zamawiający wymaga, aby osoba realizująca przeglądy była pracownikiem zatrudnionym

na umowę o pracę, tym samym dyskwalifikując właścicieli spółek, którzy nie zawierają "sami ze sobą" umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.

W związku z powyższym proszę o zmianę tego zapisu na:

Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że osoby bezpośrednio realizujące przedmiot zamówienia, wymienione w załączniku nr 5 będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy na cały okres realizacji zamówienia lub że Wykonawcy są właścicielami/współwłaścicielami.

Proszę o stosowną zmianę w treści Załącznika 6 oraz zapisów we Wzorze umowy.
ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonuje stosownych zmian w SIWZ:

- Pkt.III.7 siwz

- Załącznik nr 6 do siwz

- § 5 projektu umowy

Pytanie nr 2

Dot. części nr 8 - Przeglądy techniczne respiratorów transportowych model: CereVent, Medumat – 8 szt. Zwracamy się z prośbą o określenie numerów seryjnych oraz roku produkcji wyżej wymienionych respiratorów, celem wykonania oferty przeglądu.

ODPOWIEDŹ:

CareVent: nr 1118-03-2003r, 1194-03-2003r.,7017-02-2002r.

Medumat Life-Base nr 7401-2014r.

Medumat Standard nr 12990-2008r., 18089-2017r.,17929-2016r.,17952-2017r.

Pytanie nr 3:

Dot. części nr 8 - Przeglądy techniczne respiratorów transportowych model: CereVent, Medumat – 8 szt.

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Medumat, firmy Weinmann Medical Technology GmbH+ Co.KG , podczas przeglądów wyżej wymienionego sprzętu należy po każdych 2 latach użytkowania wymieniać zestawy przeglądowe zależne od roku produkcji respiratora.

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie ze wskazaniami producenta zestawy zostały wymienione podczas przeglądu?

Wymiana zestawów przeglądowych jest niezbędnym warunkiem, aby urządzenia zostały dopuszczone do dalszej eksploatacji.

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie nr 4:

Dot. części nr 10 – Przeglądy techniczne kapnometrów Emma Phasein Medical – 39 szt.

Czy istnieje możliwość zgromadzenia kapnometrów w jednym miejscu w celu przeprowadzenia przeglądów? Jest to bardzo ważne ponieważ usprawni to wykonanie przeglądu oraz przyspieszy jego realizację.

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie nr 5 – dotyczy umowy

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu w umowie § 6, pkt 1a oraz 1c:  z kary umownej 2% na karę umowną 1%.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w tym względzie.

Pytanie nr 6

Dotyczy: SIWZ Rozdział XIX pkt. 3 Kryterium autoryzacja producenta

Czy Zamawiający uzna kryterium posiadania autoryzacji za spełnione i przydzieli Wykonawcy 10 pkt., jeżeli autoryzacja producenta wystawiona jest dla Wykonawcy ( bez wyszczególnionych osób), w której jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę osoba wykonująca przeglądy?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający ocenia osoby bezpośrednio wykonujące przeglądy 
a nie podmioty u których te osoby są zatrudnione.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Formularz ofertowy – dla części nr 14 zamówienia. Termin wykonania

Prosimy o zmianę określonego terminu wykonania przeglądów, ponieważ nierealne wydaje się podpisanie umowy z Wykonawcą przed dniem 3 grudnia b.r. ( termin wykonania przeglądów określono na 3-4 grudnia. Ponadto 3 grudnia w roku bieżącym przypada w niedzielę. Prosimy o ustalenie terminu przeglądów w dni robocze. Proponowany zapis: termin wykonania przeglądu” Pierwszy przegląd w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Pozostałe przeglądy wykonywane corocznie, jednak nie później niż w 12 miesiącu od daty wykonania ostatniego przeglądu.

ODPOWIEDŹ:

Wszystkie przeglądy, dla wszystkich części dotyczą  lat 2018, 2019, 2020.

Wszystkie zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Wykonawcy, strona internetowa